Załącznik nr 2 do umowy nr ………………z dnia…………

PROTOKÓŁ WYKONANIA KONSERWACJI

Urządzenie     ………………………………………………………………………

Przychodnia  Lekarska ul. ………………………………………………………..

| L.P | DATA | WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONANYCH PODCZAS KONSERWACJI | Potwierdzenie wykonania/ podpis i pieczątka Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………… | - oględziny urządzenia, ocena pracy urządzenia, sprawdzenie przecieków, - czyszczenie z kurzu, bakterii, grzybów, wszelkich drobnoustrojów filtrów klimatyzatora, - gruntowne czyszczenie parownika i skraplacza - dezynfekcja i odkażanie środkiem biodegradalnym, ekologicznym, grzybobójczym - pomiar i regulacja ciśnienia freonu i w razie potrzeby uzupełnianie - pomiar sprawności układów elektrycznych, automatyki, czujników, sterowania, zabezpieczeń - pomiar wydajności chłodniczej - kontrola pracy silnika-wentylatora, - kontrola szczelności i drożności układu chłodzenia i odprowadzenia skroplin, - czyszczenie jednostek zewnętrznych - sprawdzenie poprawności działania funkcji urządzenia |  |

Kierownictwo Przychodni nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu, jakości i terminowości wykonanych prac*

Kierownictwo Przychodni wnosi następujące  zastrzeżenia*

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..

podpis i pieczątka Kierownika lub osoby upoważnionej

*

Niepotrzebne skreślić